| ■平成２０年７月～平成２１年６月＊太陽光なし 月分 | H20/07 | H20/08 | H20/09 | H20/10 | H20/11 | H20/12 | H21/01 | H21/02 | H21/03 | H21/04 | H21/05 | H21/06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夜間(kWh) | 179 | 183 | 174 | 217 | 266 | 386 | 577 | 556 | 422 | 294 | 232 | 173 |
| (夜間率) | 50 | 46% | 49% | 56% | 59% | 63% | 60% | 66% | 64% | 59% | 58% | 54% |
| 朝・晩(kWh) | 135 | 133 | 120 | 126 | 139 | 172 | 309 | 235 | 186 | 157 | 120 | 106 |
| 昼間(kWh) | 47 | 85 | 59 | 46 | 45 | 50 | 81 | 54 | 56 | 45 | 49 | 44 |
| 合計(kWh) | 361 | 401 | 353 | 389 | 450 | 608 | 967 | 845 | 664 | 496 | 401 | 323 |
| 請求金額(円) | 6,999 | 8,316 | 7,060 | 6,874 | 7,515 | 9,419 | 16,290 | 13,584 | 11,138 | 8,605 | 6,435 | 5,387 |

■コメント

導入前の1年間（H20．7～H21．6）の電気料金は合計１０７，６２２円でした。

■平成２１年７月～平成２２年６月　＊太陽光設置

| 月分 | H21/07 | H21/08 | H21/09 | H21/10 | H21/11 | H21/12 | H22/01 | H22/02 | H22/03 | H22/04 | H22/05 | H22/06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夜間(kWh) | 181 | 148 | 184 | 186 | 283 | 412 | 549 | 504 | 379 | 329 | 207 | 180 |
| (夜間率) | 56 | 58 | 62 | 62 | 68 | 71 | 69 | 64 | 68 | 64 | 69 | 66 |
| 朝・晩(kWh) | 118 | 98 | 104 | 97 | 116 | 147 | 229 | 258 | 159 | 171 | 86 | 89 |
| 昼間(kWh) | 26 | 8 | 5 | 12 | 15 | 18 | 13 | 16 | 15 | 11 | 5 | 2 |
| 合計(kWh) | 325 | 254 | 293 | 295 | 414 | 577 | 791 | 778 | 553 | 511 | 298 | 271 |
| 請求金額(円) | 5,240 | 4,102 | 4,289 | 4,327 | 5431 | 7043 | 9407 | 9982 | 7217 | 6894 | 4266 | 4084 |
| 発電量(kWh) | 270 | 346 | 315 | 240 | 249 | 230 | 334 | 217 | 282 | 318 | 411 | 329 |
| 売電(kWh) | 180 | 249 | 282 | 201 | 188 | 195 | 292 | 162 | 223 | 257 | 339 | 272 |
| 売電金額(円) | 4669 | 6406 | 7191 | 5137 | 4835 | 9360 | 14016 | 7776 | 10704 | 12336 | 16272 | 13056 |
| 差し引き | －571 | ＋2304 | ＋2902 | ＋810 | －596 | ＋2317 | ＋4609 | －2206 | ＋3487 | ＋5442 | ＋12006 | ＋8972 |

■コメント

導入してからの1年間（H21．7～H22．6）の電気料金は合計７２，２８２円でした。

そして、売電で得た金額の合計は１０７，６７４円で差引３５，３９２円の黒字でした。

■平成２２年７月～平成２３年６月

| 月分 | H22/07 | H22/08 | H22/09 | H22/10 | H22/11 | H22/12 | H23/01 | H23/02 | H23/03 | H23/04 | H23/05 | H23/06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夜間(kWh) | 175 | 144 | 176 | 170 | 282 | 353 | 552 | 460 | 247 | 249 | 196 | 164 |
| (夜間率) | 54 | 50 | 54 | 63 | 61 | 63 | 56 | 58 | 63 | 71 | 67 | 67 |
| 朝・晩(kWh) | 140 | 132 | 138 | 87 | 160 | 184 | 392 | 305 | 133 | 98 | 90 | 77 |
| 昼間(kWh) | 8 | 8 | 10 | 11 | 16 | 20 | 28 | 26 | 9 | 3 | 5 | 2 |
| 合計(kWh) | 323 | 284 | 324 | 268 | 458 | 557 | 972 | 791 | 389 | 350 | 291 | 243 |
| 請求金額(円) | 5,318 | 5,019 | 5,474 | 4,319 | 6,656 | 7,690 | 13,353 | 10,860 | 5,571 | 4,808 | 4,096 | 3,891 |
| 発電量(kWh) | 396 | 384 | 432 | 205 | 206 | 242 | 376 | 282 | 344 | 483 | 403 | 258 |
| 売電(kWh) | 265 | 234 | 308 | 164 | 181 | 194 | 322 | 225 | 288 | 411 | 323 | 197 |
| 売電金額(円) | 12720 | 11232 | 14784 | 7872 | 8,688 | 9,312 | 15,456 | 10,800 | 13,824 | 19,728 | 15,504 | 9,456 |
| 差し引き | +7,402 | +6,213 | +9,310 | +3,553 | +2,032 | +1,622 | +2,103 | -60 | +8,253 | +14,920 | +11,408 | +5,565 |

■コメント

２年目の実績（H22．7～H23．6）電気料金は合計７７，０５５円でした。

そして、売電で得た金額の合計は１４９，３７６円で差引７２，３２１円の黒字でした。

また、今年２月下旬より薪ストーブを設置しました。

ｒｕｎｅｋｕｒｏ

スウェーデンハウス

場　所：千葉県

延べ床：約３１坪（リビング吹き抜け）

設　備：太陽光発電（3.71Kw）とオール電化

家族構成：３人

入居年数：８年目

冷房機器：エアコン３台（１階リビング・２階寝室・子ども部屋）

暖房機器：　　　同　上　＊平成２３年２月下旬に薪ストーブ設置