## Sheet1 (2)
令和4年度 佐世川の水質検査（濃度計量）
採取場所 |  |  | 佐世川上流 （日南頭首口） |  |  |  |  | 佐世川中流 （かわこ親水公園） |  |  |  |  | 佐世川下流 （立原との境界頭首口） |  |  |  |  | 基準値
採取年月日 |  | 単位 | 2019-08-18 | 2020-08-23 | 2021-08-22 | 2022-08-21 | 2023-08-20 | 2019-08-18 | 2020-08-23 | 2021-08-22 | 2022-08-21 | 2023-08-20 | 2019-08-18 | 2020-08-23 | 2021-08-22 | 2022-08-21 | 2023-08-20
気温/水温 | ℃ |  | 27.0/20.0 | 28.0/21.0 | 27.0/19.0 | 24.8/21.3 | 28.0/21.5 | 29.0/22.0 | 29.0/23.0 | 28.0/22.0 | 25.0/23.0 | 27.0/23.0 | 29.0/24.0 | 30.0/24.0 | 26.0/24.0 | 26.0/24.0 | 31.0/24.5
水素イオン 濃度 | ph |  | 7.2(20℃) | 7.3（19℃） | 7.1(22℃) | 7.2(21℃） | 7.1(23℃) | 7.6（20℃) | 7.6（18℃） | 7.4（23℃） | 7.5（21℃） | 7.5(23℃) | 7.3（20℃) | 7.3（19℃） | 7.3（23℃） | 7.3（21℃） | 7.3(23℃) | 6.5～8.5
生物化学的 酸素要求量 | BOD | ｍｇ/Ｌ | 0.5 | 0.5 | 0.5未満 | 0.8 | 1 | 0.5未満 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | １.0以下
浮遊物質量 | SS | ｍｇ/Ｌ | 3.7 | 7.7 | 4.6 | 7.2 | 6.8 | 1.1 | 2.5 | 9.5 | 8.8 | 3 | 2.6 | 3.5 | 5 | 8.8 | 4 | ２５以下
溶存酸素 | DO | ｍｇ/Ｌ
容存酸素 | DO | ｍｇ/Ｌ | 9.3 | - | 9.7 | 9 | 9.4 | 8.6 | - | 9.4 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | - | 9.4 | 8.5 | 8.5 | ２以上
大腸菌数 ※ |  | CUF /100ｍL | 92000 | 17000 | 24000 | 140 | 100 | 17000 | 54000 | 54000 | 320 | 940 | 7900 | 11000 | 92000 | 460 | 100
各数値は例年に比べ大きな変動はなく、水質は斐伊川、高津川と同レベルできれい。
※令和4年度より法令改正により、特定酸素基質培地法による大腸菌数の検査に変更（CUF/100ｍL）。検査結果の数値はいずれも問題のないレベル。
令和3年度までは、大腸菌群数（最確数法）の数値（MPN/100mL）。大腸菌群数は、10000以上の数値は同一視してよく、これが検出されたからと言って不潔だとはいえない。

## Sheet1 (3)
令和3年度 佐世川の水質検査（濃度計量）
採取場所 |  |  | 佐世川上流 （日南頭首口） |  |  |  |  | 佐世川中流 （かわこ親水公園） |  |  |  |  | 佐世川下流 （立原との境界頭首口） |  |  |  |  | 基準値
採取年月日 |  | 単位 | 2017-08-20 | 2018-08-19 | 2019-08-18 | 2020-08-23 | 2021-08-22 | 2017-08-20 | 2018-08-19 | 2019-08-18 | 2020-08-23 | 2021-08-22 | 2017-08-20 | 2018-08-19 | 2019-08-18 | 2020-08-23 | 2021-08-22
気温/水温 | ℃ |  | 27.0/18.5 | 23.0/17.0 | 27.0/20.0 | 28.0/21.0 | 27.0/19.0 | 26.0/20.0 | 25.0/18.0 | 29.0/22.0 | 29.0/23.0 | 28.0/22.0 | 22.5/22.5 | 25.0/19.0 | 29.0/24.0 | 30.0/24.0 | 26.0/24.0
水素イオン 濃度 | ph |  | 7.3（24℃) | 7.3(21℃) | 7.2(20℃) | 7.3（19℃） | 7.1(22℃) | 7.7（24℃) | 7.6（20℃) | 7.6（20℃) | 7.6（18℃） | 7.4（23℃） | 7.6（24℃) | 7.4（20℃) | 7.3（20℃) | 7.3（19℃） | 7.3（23℃） | 6.5～8.5
生物化学的 酸素要求量 | BOD | ｍｇ/Ｌ | 0.5未満 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5 | 9.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 9.4 | １.0以下
浮遊物質量 | SS | ｍｇ/Ｌ | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 7.7 | 0.5未満 | 3 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 0.7 | 4.4 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 0.9 | ２５以下
溶存酸素 | DO | ｍｇ/Ｌ
容存酸素 | DO | ｍｇ/Ｌ | 9.4 | 9.4 | 9.3 | - | 4.6 | 8.7 | 10.4 | 8.6 | - | 9.5 | 7.7 | 8.9 | 8.5 | - | 5 | ２以上
大腸菌群数 （最確数法） |  | MPN /100ｍL | 54000 | 11.000 | 92000 | 17000 | 24000 | 35000 | 11.000 | 17000 | 54000 | 54000 | 350000 | 22.000 | 7900 | 11000 | 92000
各数値は例年に比べ大きな変動はなく、水質は斐伊川、高津川と同レベルできれい。
大腸菌群数は、10000以上の数値は同一視してよく、これが検出されたからと言って不潔だとはいえない。